## Foglio1
CORRISPONDENZA EK220
[6 empty] | registro | name | unità | note
GASM= | F64 | HEX | m^3 | (Vb) Corrected GAS counter | Volume di base | 504 | VbT | m^3
| U32 | DEC | m^3 | (Vm) Measured GAS counter | Volume misurato | 501 | VT | m^3
| F32 | DEC | bar | (P) Pressure |  | 337 | p | bar
| F32 | DEC | °C | (T) Temperature |  | 309 | T | °C
| F32 | DEC |  | (C) Conversion constant | Fattore di conversione | 311
| F64 | HEX | m^3 | (Vbs) Corrected volume in error conditions | Volume base err. | ---
| F64 | HEX | m^3 | (Vb_d_d) Corrected volume day |  | ---
| F64 | HEX | m^3 | (Vb_d_m) Corrected volume month |  | ---
| U32 | DEC | m^3 | (Vm_d_d) Measured Volume day |  | ---
| F32 | DEC | m^3/h | (Q) Measured flow | Portata misurata | 327 | Q | m^3/h
| F32 | DEC | m^3/h | (Qb) Corrected flow | Portata di base | 329 | Qb | m^3/h
| U16 | DEC | E-1 % | Battery capacity |  | 1 | Bat.R | mesi residui | da rapportare in %
| U8 | DEC | enum | Status | 0=OK, 1=Warning, 2=Alarm